## Slide 1
Hazırlayan : Yrd.Doç.Dr. Cuma ÇETİNER
Yenilenebilir Enerji Kaynakları

## Slide 3: Rüzgâr nedir?
Rüzgâr, güneş ışınlarının yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine neden olur. Bir başka deyişle Rüzgâr, atmosferdeki havanın dünya yüzeyine yakın, doğal yatay hareketleridir. Güneş ışınları olduğu sürece rüzgâr olacaktır. Rüzgâr güneş enerjisinin bir dolaylı ürünüdür. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2 kadarı rüzgâr enerjisine çevrilir. Dünya yüzeyi düzensiz bir şekilde ısınır ve soğur, bunun sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hava akışı yapar. Böylelikle rüzgâr oluşur.

## Slide 4: Üstünlükleri Atmosferi kirletici etkiye sahip gazların salınmaması, Temiz bir enerji kaynağı olması, Kaynağının tükenmemesi (güneş, dünya ve atmosfer olduğu sürece), Rüzgâr tesislerinin kurulumu ve işletilmesinin diğer tesislere göre daha kolay olması, Enerji üretim maliyetlerinin düşük olması, Güvenilirliğinin artması, Bölgesel olması ve dolayısıyla kişilerin kendi elektriğini üretebilmesi.
Sakıncaları
Rüzgârın sürekliliği olmadığı için enerji üretim değerinin sabit olmaması,
Rüzgâr türbinlerinin büyük alan kaplaması,
Gürültü kirliliği oluşturması
Fosil ve nükleer yakıtlardan elde edilen enerjiye oranla enerji üretiminin düşük olması,
Yatırım maliyetlerinin yüksek olması,
Kullanım ömrü dolan kompozit parçaların doğada geri dönüştürülmesinin mümkün olmaması.
Diğer tip enerji üretim tesislerine göre daha fazla dinamik parça barındırması, dolayısıyla işletme risklerinin daha fazla olması
Rüzgar Enerjisinin Avantaj ve Dezavantajları

## Slide 5: Rüzgar Türbininin Çalışması

## Slide 7: Türkiyede Rüzgar Enerjisi
Rüzgar türbinleri belirli bir aralıkta rüzgardan enerji üretebilmektedir. Şekil de rüzgar hızlarına göre ülkemizde olan kurulu güçler gösterilmiştir. Rüzgar hızının 7-7.5 m/s değerlerinde toplan kurulu güç en fazla olmaktadır. Rüzgarın hızı arttıkça bu değerler düşmektedir.

## Slide 8: Türkiyede Rüzgar Enerjisi
Rüzgar enerjisinden elde edilen elektriğin ülkemizde ne kadar bir yüzdelik paya sahip olduğu belirtilmiştir. Her sene bu oran artmış ve 2020 yılına geldiğimizde %8.09 bir paya sahip olmuştur. (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020)

## Slide 11: Türkiyede Rüzgar Enerji Potansiyel Örnekleri

## Slide 12
Rüzgâr Kaynak Derecesi | Rüzgâr sınıfı | 50m. Yükseklikteki Rüzgâr Hızı m/s | 50m. Yükseklikteki Rüzgâr Güç Yoğunluğu W/m2 | 
Zayıf | 1 | < 5.0 | < 200 | 
Düşük | 2 | 5.5-6.5 | 200-300 | 
Orta | 3 | 6.5-7.0 | 300-400 | 
İyi | 4 | 7.0-7.5 | 400-500 | 
Harika | 5 | 7.5-8.0 | 500-600 | 
Mükemmel | 6 | 8.0-9.0 | 600-800 | 
Sıra dışı | 7 | > 9.0 | >800 | 
Rüzgar Hız/Güç Sınıflandırması

## Slide 13: Hızlarına göre rüzgar adları

## Slide 14
Toplam Kapasite | Güç-MW | Pazar payı
Almanya | 20,622 | %27,8
İspanya | 11,615 | %15,6
ABD | 11,603 | %15,6
Hindistan | 6,270 | %8,4
Danimarka | 3,136 | %4,2
Çin | 2,604 | %3,5
İtalya | 2,123 | %2,9
İngiltere | 1,963 | %2,6
Portekiz | 1,716 | % 2,3
Fransa | 1,567 | %2,1
İlk 10 toplamı | 63,217 | %85,2
Dünyanın geri kalanı | 11,004 | %14,8
Dünya Toplamı | 74,221 | 
Dünyadaki Toplam Kurulu Güç Kapasitesi

## Slide 15: Dünyadaki Toplam Kurulu Güç Kapasitesi
Ülkeler | Kurulu Güç (MW) | Oran %
Çin | 145.104 | 33.6
ABD | 74.471 | 17.2
Almanya | 44.947 | 10.4
Hindistan | 25.088 | 5.8
İspanya | 23.025 | 5.3
İngiltere | 13.603 | 3.1
Kanada | 11.200 | 2.6
Fransa | 10.358 | 2.4
İtalya | 8.958 | 2.1
Brezilya | 8.715 | 2.0
İsveç | 6.025 | 1.39
Polonya | 5,100 | 1.17
Portekiz | 5.079 | 1.17
Danimarka | 5.063 | 1.17
Türkiye | 4.694 | 1.08
Toplam | 391.429 | 90.52
Dünya Geneli(2016) | 432.419 | 100

## Slide 17: Rüzgar Sınıflandırma

## Slide 18: Yıllara Göre Rüzgar Türbinleri

## Slide 19
Yıllara Göre Rüzgar Türbinleri

## Slide 20: Rüzgar Çiftliği

## Slide 21: Yatay Rüzgar Türbini

## Slide 22
Dikey Rüzgar Türbini
A=2/3*D*H

## Slide 23: Rüzgar Türbini Parçaları

## Slide 24: Rüzgar Türbini Parçaları

## Slide 25: Rüzgar Türbini Parçaları

## Slide 26: Rüzgar Türbini ve PW Hibrit Sistemi

## Slide 27: Rüzgar Türbini,Fosil Yakıtlı Jeneratör ve PW Hibrit Sistemi

## Slide 28: Türkiyede Rüzgar Enerjisi

## Slide 29
Pw : Rüzgâr(hava) akışındaki mekaniksel güç[watt]
A kesit
ρ : Hava yoğunluğu[kg/m3]